## Hoja1
Planilla de Calculo de Retardadores Hidrológicos
| Completar solo las celdas amarillas que corresponda |  | Observaciones
| Superficie terreno | 1
Sup. Impermeable
| Sup. Cubierta PB (proyección) |  | suma todas las proyecciones de techos
| Sup. No Cubierta - Impermeables (pisos) |  | suma todos los pisos impermeables
Sup cubierta Piso 1
Sup cubierta Piso 2
Sup cubierta Piso 3
Sup cubierta Piso 4
Sup cubierta Piso 5
Sup cubierta Piso 6
Sup cubierta Piso 7
Sup cubierta Piso 8
Sup cubierta Piso 9
Sup cubierta Piso 10
Sup cubierta Piso 11
Sup cubierta Piso 12
Sup cubierta Piso 13
Sup cubierta Piso 14
Sup. absorbente
| Terraza verde | 0 | superficie con cobertura absorbente
| Solado Cubierto Permeable | 0
| Solado Cubierto semipermeable | 0 | superficie con solado semipermeable bajo cubierta
| Semipermeable | 0 | superficie con solado semipermeable no cubierto
| Permeable equivalente | 1
Sup. Lateral
| Nº plantas totales | 0 | Incluida Planta baja
| Long. Media de Medianera mayor > 3,00 m altura | 0 | Medianera mas larga o promedio ponderado si es irregular
FIS | S Sup Imper en proy. / Sup. Terreno | 0
FIT | S (Sup Imper cada piso) / Sup. Terreno | 0
| Caso Art. 3 | NO REQUIERE | resultado "no requiere"solo plantear desconexión de desagües pluviales
| Cesc | -0.2
| Ci | 0.012
| V techo | 0
| V medianera | 0
| V total retardo | 0 | Este es el volumen a proponer en Plano a presentar
Apéndice | Soluciones tentativas en función de Art. 3 (de carácter orientativo, no excluyente)
Infiltración completar según resultado Art. 3
Solución
| Cabs | 0
| Sup. Infiltración necesaria | no aplica | Exige Rejilla Desborde Elevada 5 cm. Mínimo
Retardo completar según resultado Art. 3
| Solución | 1
| Calm % | 0%
| Volumen necesario | no aplica
| Posible solución para INFILTRACION | Capacidad de absorción | Cabs | Posible solución para RETARDOS | Capacidad de absorción | Calm %
| 0 | no requiere | 0 | 0 | no requiere | 0%
| 1 | Suelo con cobertura gramínea | 0.02 | 1 |  | 0%
| 2 | Relleno granular > 30 mm. espesor mínimo 20 cm | 0.1 | 2 | Relleno granular > 30 mm. espesor mínimo 20 cm | 35%
| 3 | Relleno granular > 15 mm. espesor mínimo 20 cm | 0.05 | 3 | Relleno granular > 15 mm. espesor mínimo 20 cm | 25%
| 4 | Pavimento poroso (junta min 1 cm) | 0.01 | 4 |  | 0%
| 5 | Tanque Almacenamiento |  | 5 | Tanque Almacenamiento | 100%
| Tipo de superficie | Cesc |  | Diámetro máximo de salida de Volúmenes de Retardos
| Impermeables | 1 |  | Volumen del retardo | Diámetro máximo salida
| Terraza verde | 0.35 |  | menor o igual a 600 litros | 1 "
| Semipermeable | 0.4 |  | >600 litros < 2400 litrtos | 40 mm.
| Permeable | 0.2 |  | > 2400 litros < 4300 litros | 50 mm.
|  |  |  | > 4300 litros < 8000 litros | 63 mm.
| FIS | Ci |  | > 8000 litros agregar mayor cantidad de caños de salidas | conforme a sumatorias
| ≥ 0,8 | 0.0153
| ≤ 0,70 | 0.0135
| ≤ 0,60 | 0.012